**Прокуратурой района выявлены нарушения закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в ТСН «Водоснабжение Медвенского района»**

|  |
| --- |
| **Прокуратурой района выявлены нарушения закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в ТСН «Водоснабжение Медвенского района»**      Проверкой установлено, что на территории сельских поселений, за исключением Нижнереутчанского сельсовета, деятельность по обеспечению населения питьевой водой осуществляет  ТСН «Водоснабжение Медвенского района».  Постановлением Администрации Медвенского района от 26.02.2018 №75-па ТСН «Водоснабжение Медвенского района» определено гарантирующей организацией в сфере холодного водоснабжения.  В нарушение пункта 4.2 "СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы" производственный контроль качества питьевой воды в полном объеме ТСН «Водоснабжение Медвенского района» не обеспечен. В соответствии с рабочей программой качество воды в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети постоянно не контролируется.  По результатам проверки 17.05.2019 председателю ТСН внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства и потребовано сообщить о принятых мерах письменно. |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

Заместитель прокурора

Медвенского района                                                         Н.В. Чаплыгина