Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Панинского сельсовета Медвенского района Курской области

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ МЕДВЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.09.2014 г.                                      № 120-па

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Панинского сельсовета Медвенского района Курской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», администрация Панинского сельсовета Медвенского района Курской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую схему водоснабжения и водоотведения Панинского сельсовета Медвенского района Курской области.

2. Постановление вступает в силу со дня подписания.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Панинского сельсовета

Медвенского района  Курской области                               Н.В. Епишев

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации

Панинского сельсовета

Медвенского района Курской области

от 10.09.2014 г №120-па

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПАНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Схема водоснабжения муниципального образования «Панинский сельсовет» Медвенского района:

- документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

1.2 Основные задачи и цели схемы водоснабжения:

определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения, обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий;

определение возможности подключения к сетям водоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

обеспечение жителей муниципального образования «Панинский сельсовет» Медвенского района водоснабжением;

строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения муниципального образования «Панинский сельсовет» Медвенского района;

улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

2. Характеристика жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Панинский сельсовет» Медвенского района

2.1 Объекты коммунальной инфраструктуры жилищно- коммунального комплекса муниципального образования «Панинского сельсовет» Медвенского района

| № п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилищный фонд В том числе: | Ед. | 551 |
|  | Многоквартирный жилищный фонд | Ед./кВ.м | 6 |
| 2. | Теплоисточники | Ед. | 1 |
|  | В том числе: жилищно-коммунальное хозяйство |  | 1 |
| 3. | Тепловые сети | км | 2,4 |
|  | В том числе: жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |
| 4. | Водопроводные сети | км | 26,9 |
|  | В том числе: жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |
| 5. | Водозаборные сооружения | ед | 13 |
|  | В том числе: жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |
| 6. | Канализационные сети | Км. |  |
| 7. | Газопроводные сети | Км. |  |
| 8. | Электрические сети | Км. |  |

3.2 Объекты социальной сферы, обслуживаемые предприятиями и организациями жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Панинский сельсовет» Медвенского района

| № п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МКУК «Высоконодворский СДК» | Ед./кВ.м | 1 |
| 2. | МКУК «Черниченская сельская библиотека»., х. Высоконские Дворы | Ед./кВ.м | 1 |
| 3. | Почтовое отделение | Ед./кВ.м | 2 |
| 4. | ФАП | Ед./кВ.м | 2 |
| 5. | Приход Митрофановского храма | Ед./кВ.м | 1 |
| 6. | МОБУ «Высоконодворская средняя общеобразовательная школа» | Ед./кВ.м | 1 |
| 7. | Детский сад «Теремок», х. Высоконские Дворы | Ед./кВ.м | 1 |

3. Схема водоснабжения муниципального образования «Панинский сельсовет» Медвенского района

3.1. Схема системы холодного водоснабжения

3.1.1. Характеристика системы холодного водоснабжения

Централизованное холодное водоснабжение муниципального образования «Панинский сельсовет» Медвенского района осуществляется на хозяйственные нужды, противопожарные и производственные цели и полив.

Водопроводная сеть представляет собой замкнутую систему водопроводных труб диаметром 50-100 мм. Глубина прокладки трубопровода составляет 1,8-2,5 м. К зоне централизованного холодного водоснабжения относится вся территория муниципального образования «Панинский сельсовет» Медвенского района. Данные сети находятся на балансе муниципального образования «Панинский сельсовет» Медвенского района, ведется работа по оформлению в собственность. Доля сетей, нуждающихся в замене по состоянию на 01.01.2014 год составляет 89%.

Перспективные водные балансы в зоне действия систем водоснабжения равны существующим.

В связи с тем, что сетям водоснабжения по жилой зоне исполнилось уже более 40 лет – степень износа составляет 80%. Для поддержания сетей в исправном состоянии необходим капитальный ремонт данного объекта. так как средств на капитальный ремонт не имеется, проводится текущий ремонт для поддержания их работоспособного состояния.

4.1.2. Характеристика водопроводных сетей.

| № п/п | наименование источника водоснабжения | год строительства | диаметр (мм) | материал | Протяженность (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводные сети х. Высоконские дворы | 1980 | 50 | п/этиллен | 5000 |
| 2 | х. Черниченские Дворы | 1970 | 80 | п/этилен, асбест | 1700 |
| 3 | х. Орешное | 1970 | 80-100 | п/этилен, асбест | 2500 |
| 4 | Д. Николаевка | 2014 | 80 | п/этилен | 2400 |
|  | с. Панино | 1974 | 80 | асбест | 15300 |

4.1.3. Структура водопотребления

Водопотребление по всем видам потребителей муниципального образования «Панинский сельсовет» Медвенского района

Наименование потребителя      тыс.куб.м

Население                                    16,0

4.1.4.Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемый расход воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления

Вид потребления       Планируемые показатели спроса (тыс.куб.м)

Холодное водоснабжение                         2014 - 16.0

2015 - 17.0

2016 - 19.0

2017 - 21.0

2018 - 21.0

2019 - 21.0

2020 -21.0

5. Перспективная схема водоснабжения

Источником водоснабжения муниципального образования «Панинский сельсовет» Медвенского района на расчетный срок предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов. Водоснабжение организуется от существующих водозаборных узлов.

Запасы подземных вод в пределах муниципального образования по эксплуатационному водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке.

6. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы водоснабжения

1.Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения

4. Улучшение экологической ситуации на территории Панинского сельсовета Медвенского района

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения.

6.Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

7. Увеличение мощности систем водоснабжения.